陕西省限制类肿瘤放射治疗技术临床应用管理规范（征求意见稿）

为加强全省肿瘤放射治疗管理，规范肿瘤放射治疗行为,确保医疗质量和医疗安全,维护广大人民群众权益，制定本规范。本规范所称限制类肿瘤放射治疗技术（简称限制类放疗技术）是指用放射性核素（如钴-60、铱-192）产生的射线以及各种加速器产生的高能X线、电子束和质子束等治疗肿瘤的技术，主要包括远距离放射治疗(外照射)和近距离放射治疗(腔内照射)，同时该类技术对医疗机构、人员及设备有高于普通放疗技术的相应要求。经省内专家组商议，省级限制类放射治疗技术包括：1.IMRT调强适形放射治疗技术；2.VMAT容积弧形调强放射治疗技术；3.TOMO螺旋断层放射治疗技术；4.SBRT体部立体定向放射治疗技术；5.全身电子线放射治疗技术；6.全中枢放射治疗技术；7.放射性粒子植入治疗技术；8.呼吸门控技术；9.三维后装放射治疗技术；10.头部伽马刀放射治疗技术。本规范为医疗机构及其医务人员开展限制类肿瘤放射治疗的基本要求。

一、医疗机构基本要求

（一）取得执业许可证的二级以上综合医院或肿瘤专科医院。（二）医疗机构开展肿瘤放射治疗应当与其功能、任务相适应。

（三）有卫生行政部门核准登记的肿瘤科和放射治疗科诊疗科目。设有独立的放疗科、放疗病房以及隶属于放疗科的放射物理部门（组）、放疗技术部门（组），并有具备应对应激反应经验和能力的医护团队。医院设有专门的随访部门开展放疗病人随访工作。辐射防护条件满足国家标准要求，取得卫生监督和环保部门的许可证。

（四）放射治疗科

1.具备肿瘤放射治疗医师、放射治疗物理师、放射治疗技师、专（兼）职工程师；

2.开展肿瘤放疗临床工作3年以上，开设放疗床位20张以上或有合作科室的配套放疗床位20张以上，一年内累计完成限制类放疗技术60例以上。近三年，无与该技术临床应用相关负主要责任的医疗事故；

3.开展限制类精确放射治疗技术必须具备CT模拟定位机、带多叶光栅的直线加速器、逆向治疗计划系统、体位固定装置，射野影像验证系统，质量保证(QA)和质量控制(QC)设备（如输出剂量校准设备剂量仪、电离室、胶片、加速器日常晨检阵列，有条件的可配三维水箱）等。开展妇科肿瘤放射治疗必须具备后装治疗机。

（五）必须符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》，取得《辐射安全许可证》，有常设的负责全身照射技术的质量控制和质量保证的辐射安全小组。

（六）有放疗设备的管理、操作、维修规范及放射应急预案。

（七）医院设有由医学、法学、伦理学等方面专家组成的临床应用伦理委员会，伦理委员会工作制度健全、审查规范。

（八）其他辅助科室和设备

1.检验科：能够满足常规的化验检查；

2.医学影像科：有核磁共振（MRI）和（或）计算机X线断层摄影（CT）设备，计算机网络系统具备向放疗科传输相关影像学资料的功能。

（九）有至少2名具有限制类放疗技术临床应用能力的本院在职医师和1名放射物理（剂量）师，且均具有副高级或以上专业技术职务任职资格。有与开展本技术相适应的3名中级或以上专业技术职务任职资格的放疗技师。

二、医务人员基本要求

（一）放射治疗医师

1.本科及以上学历，有5年以上肿瘤放疗临床经验，具有放疗专业副主任医师或以上专业技术职务任职资格。近3年作为治疗组长完成限制类放疗技术不少于30例；

2.取得《医师执业证书》，执业范围为医学影像和放射治疗，第一执业地点为申请单位，并取得《大型医用设备LA医师上岗合格证》；

3.经过省级或以上卫生行政部门认可的限制类放疗技术培训基地系统培训并考核合格；

4.每个医疗机构开展该项技术的医师不少于2名；

5.经陕西省限制类放疗技术培训基地系统培训并考核合格。

（二）放射治疗物理师

1.本科及以上学历；

2.取得《大型医用设备LA物理师上岗合格证》，具有与放射物理相关的副高级或以上专业技术职务任职资格；或中级专业技术职务任职资格，经省级及以上三甲医院放射治疗培训基地培训半年以上并考核合格；从事放射物理专业工作5年以上；

3.经陕西省限制类放疗技术培训基地系统培训并考核合格。

（三）放射治疗技师

1.大专及以上学历；

2.取得和《大型医用设备LA技师上岗合格证》，具有与放射技术相关的中级或以上专业技术职务任职资格。从事放射技师专业工作5年以上；

3.经陕西省限制类放疗技术培训基地系统培训并考核合格。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守相关技术操作规范和诊疗指南，根据患者病情、可选择的治疗方案、患者经济承受能力等因素综合判断治疗措施，因病施治，合理治疗，严格掌握限制类放疗技术的适应证和禁忌证，开展以循证医学为基础的肿瘤诊断和治疗。

（二）每例限制类放疗技术应用前应当成立治疗组和辐射安全小组。治疗组由具有副高级或以上专业技术职务任职资格的放疗医师、放射物理（剂量）师和具有中级及以上专业技术职务任职资格的放疗技师组成；辐射安全小组由放疗科主任、放射物理组组长（负责人）和放射技术组组长（负责人）等人员组成。临床治疗方案由放疗医师制定，放射物理（剂量）师负责放疗计划设计和验证，放疗技师负责治疗方案的执行，辐射安全小组负责全过程的质量保证和质量控制（QA&QC）工作。每例患者实施首次治疗，上述人员须全部到场，经上级医师和上级物理师审核签字后实施。

（三）实施限制类放疗技术治疗前，应当向患者或/和家属告知治疗目的、治疗风险、治疗后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署知情同意书。

（四）治疗期间应严密观察病情，及时处理可能发生的毒副反应和并发症。

（五）实施限制类放疗技术治疗后，应保留治疗相关物理参数，并对病人进行临床观察，必要时进行相关的临床处理，并按规定进行临床记录。

（五）建立大型放射治疗设备（加速器、后装机、CT模拟治疗定位机等）的质量控制体系；设备的机械和几何精度、射线剂量误差必须达到国家有关技术标准，且按照规定的检测频度进行检测校准，并建立台帐备查。

（六）建立放疗后随访制度，并按规定做好随访和治疗后效果、病人生存质量、并发症等记录。在完成每例治疗后都要保留实施放疗技术相关信息资料，建立数据库。

（七）医疗机构和医师应当按照规定接受省级卫生行政部门或其委托的市级卫生行政部门组织的技术检查评估，包括病例选择、治疗成功率、严重并发症、死亡病例、医疗事故发生情况，治疗后病人管理，平均住院日、病人生存质量、病人满意度、随访情况和病历质量等。评估不合格的医疗机构或医师，暂停相关技术临床应用资质，并责令整改，整改期不少于3个月。整改后经评估符合条件者方可继续开展相关技术临床应用；连续2次整改不合格的医疗机构和医师，取消立体定向放疗照射技术临床应用资质，并向社会公示。

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

疗库定                        0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（八）严格执行国家物价、财务政策，按照规定收费。

四、培训管理要求

从限制类放疗技术的医师和物理师要接受不少于1年的系统培训，从事放射治疗的技师要接受不少于6个月的系统培训。

（一）培训基地由省卫生健康委认定,须具备下列条件:

1.三级甲等医院，并经省级卫生行政部门准予开展省级限制类放疗技术；

2.每年完成各类肿瘤放射治疗病例不少于2000例,其中根治性放射治疗病例不少于1000例，后装治疗病例不少于300例；

3.有独立的放疗科，开展放射治疗床位总数不少于100张，开展肿瘤放疗工作20年以上，近三年，相关医疗工作无不良记录；

4.有至少5名具有该项技术资质的指导医师和2名放射物理（剂量）师、3名放疗技师组成的教学指导组，指导医师及放射物理（剂量）师需具有副高或以上专业技术职务任职资格，放疗技师需具有中级或以上专业技术职务任职资格；

5.有与开展放射治疗技术培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件；

6.近五年发表国家核心期刊论文5篇以上；每两年举办省级及省级以上专业学术会议或承担国家级继续教育项目1-2次；

7.相关专业学术水平居国内前列，且在当地有较强的影响力。

（二）培训基地工作基本要求

1.使用国家、省卫生健康委编写的培训教材和培训大纲；

2.结合受训人员实际，制定切实可行的培训计划，保证接受培训的医务人员完成规定的培训；

3.按照要求在培训期间对接受培训医务人员的理论知识掌握水平、实践能力操作水平进行定期测试、评估；在培训结束后,对接受培训医务人员进行评定,并及时报送相关信息；

4.为接受培训的医师建立培训及考试、考核档案，并做好考勤记录。

（三）对培训人员的要求

1.医疗机构派出接受培训的人员应至少包括肿瘤放射治疗医师和放射物理（剂量）师两类专业技术人员，需具备大学本科或以上学历，并取得相应资格证书，且具有中级或以上专业技术职务任职资格，从事放疗工作5年以上。其中，医师须收治肿瘤放疗病人200例以上，能够应用放射治疗计划系统（TPS）制定放疗计划（放疗靶区勾画）。放射物理（剂量）师应能独立进行放射治疗计划的设计和验证。

2.在指导教师指导下，参与完成限制类放疗技术至少5例，并经考核合格。

3.在指导教师指导下，学员应参与对患者全过程的管理，包括治疗前评价、治疗计划制定、实施治疗计划，治疗后对病人的观察，必要时进行的相关临床处理，诊疗过程记录等。

4.在境外接受相关放疗技术培训6个月以上，完成规定病例数的医师或放射物理（剂量）师，有境外培训机构的培训证明，并经省级或以上卫生行政部门认可的培训基地考试、考核合格后，可以认定为达到规定的培训要求。

五、其他管理要求

（一）使用经国家药品监督管理部门审批的放射治疗技术所需的材料、器械、设备。

（二）建立放射治疗技术医用器材登记制度，保证器材来源可追溯。在病人住院病历中手术记录部分留存放射治疗医用器材条形码或者其他合格证明文件。

（三）严格执行国家物价、财务政策，按照规定收费。